**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**от 12 ноября 2018г.**

**КГП на ПХВ «Третья городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** расположенная по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2018 год согласно правил утвержденных постановлением Правительства РК от 08.11.2017г №719.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям. Закуп производится согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 Правил) 19 ноября 2018 года до 12 ч. 00 мин. в **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов19 ноября 2018 года в 14 ч. 00 мин в **Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе 20 ноября 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупа** | **Тех. описание** | **Объем закупа** | **Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Костные кусачки Echlin 230х4 мм | Инструменты для остеосинтеза должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. Костные кусачки длиной 230 мм, шириной губок 4 мм, губки должны бфть изогнуты. Индивидуальная упаковка инструментов должна быть изготовлена из прозрачной полиэтиленовой пленки. В индивидуальной упаковке имеется одно изделие. На упаковку должна быть наклеена товарная этикетка, на государственном и русском языках, на которой должны быть указаны: название и размер изделия, номер изделия по каталогу (REF), номер производственной партии (LОТ), а также вид материала и наименование завода-производителя. Инструменты из нержавеющей стали, алюминия, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1. | 1 шт | 204 768 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора по заявке Заказчика |
| 2 | Костные кусачки Sypert 360х8 мм | Инструменты для остеосинтеза должны быть изготовлены из коррозионностойких сталей, в связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии. Костные кусачки длиной 260 мм, шириной губок 8 мм, губки должны бфть изогнуты. Индивидуальная упаковка инструментов должна быть изготовлена из прозрачной полиэтиленовой пленки. В индивидуальной упаковке имеется одно изделие. На упаковку должна быть наклеена товарная этикетка, на государственном и русском языках, на которой должны быть указаны: название и размер изделия, номер изделия по каталогу (REF), номер производственной партии (LОТ), а также вид материала и наименование завода-производителя. Инструменты из нержавеющей стали, алюминия, текстолита должны выдерживать полный цикл автоклавирования при минимальной температуре 134°С, и максимальной 140°С и давления 2-4 атмосферы. Инструменты должны быть изготовлены согласно требований ISO 7153-1. | 1 шт | 361 440 |

**2018 жылдың 12 қараша бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

СҚО, Петропавл, қаласы Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Мекенжайы бойынша орналасқан «СҚО әкімдігінің ДБ» КММ «Үшінші қалалық ауурхана» ШЖҚ КМК 08.11.2017ж. Үкіметінің қаулысы № 719 қаулысымен бекітілген ережелерге сәйкес 2018 жылға баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

біліктілік талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілердің сатып алу үшін. Сатып алу міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде кепілді тегін медициналық көмек және медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту сәйкес жасалған, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) 2018 жылдың 19 қараша сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі 2018 жылдың 19 қараша сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары 2018 жылдың 20қараша интернет-ресурста орналастырылады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатып алудың атауы** | **Техникалық сипаттама** | **Сатып алу көлемі** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге)** | **Жеткізу орны** | **Жеткізу шарттары** |
| 1 | Костные шапшаң Echlin 230х4 мм | Құрал-саймандар үшін остеосинтеза дайындалуы тиіс коррозияға төзімді болаттан жасалған, жоғары құрамында хром бетінде тот баспайтын болаттан жасалған құрылады пассивті пленка қорғайтын құрал тоттанудан. Костные тістеуіктер, ұзындығы 230 мм, ені губкалар 4 мм, губкалар тиіс бфть изогнуты. Жеке буып-түю құралдарын тиіс жүнінен мөлдір полиэтилен пленка. Жеке қаптамадағы бар бір бұйым. Қаптамаға тиіс наклеена тауар этикеткасы, мемлекеттік және орыс тілдерінде өтті | 1 дана | 204 768 | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы) | Тапсырыс берушінің талабы бойынша келісімшартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу |
| 2 | Костные шапшаң Sypert 360х8 мм. | Құрал-саймандар үшін остеосинтеза дайындалуы тиіс коррозияға төзімді болаттан жасалған, жоғары құрамында хром бетінде тот баспайтын болаттан жасалған құрылады пассивті пленка қорғайтын құрал тоттанудан. Костные тістеуіктер, ұзындығы 260 мм, ені губкалар 8 мм, губкалар тиіс бфть изогнуты. Жеке буып-түю құралдарын тиіс жүнінен мөлдір полиэтилен пленка. Жеке қаптамадағы бар бір бұйым. Қаптамаға тиіс наклеена тауар этикеткасы, мемлекеттік және орыс тілдерінде өтті | 1 дана | 361 440 |