**№ 4 лоттың техникалық спецификациясын және сатып алу көлемін ауыстыру себебінен 04.02.2020 хабарландыру ауыстыру Сатып алуға байланысты жаңа инфузоматов арқылы денсаулық Сақтау Басқармасы "КММ акиматаСКО»**

**Замена объявления от 04.02.2020 по причине замены технической спецификации и объема закупа лота № 4, в связи с приобретением новых инфузоматов через КГУ «Управление Здравоохранения акиматаСКО»**

**2019 жылдың 5 ақпан бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

**Сатып алуды ұйымдастырушы: "ШЖҚ КМК, аурухана" КММ "ДБ СҚО әкімдігінің" ада-дящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2020 жылға сәйкес бекітілген Қағидаларын сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтердің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 (өзгерістер және толықтырулармен). Бұдан Әрі "Ережелер"**Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **2020 жылдың 12 ақпан** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **2020 жылдың 12 ақпан** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары **2020 жылдың 20 ақпан** интернет-ресурста орналастырылады.

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложенийот 5 февраля 2020 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2020 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с внесенными изменениями и дополнениями). Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **12 февраля 2020 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **12 февраля 2020 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе **20 февраля** **2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Маска анестезиологическая № 5 | Стерильная, одноразовая, изготовлена из прозрачного ПВХ | 900 | 2100 | 1890000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу |
| 2 | Маска анестезиологическая № 4 | Стерильная, одноразовая, изготовлена из прозрачного ПВХ | 600 | 2100 | 1260000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 3 | Маска анестезиологическая № 3 | Стерильная, одноразовая, изготовлена из прозрачного ПВХ | 50 | 2100 | 105000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 4 | Система для внутривенных инфузий | Система для внутривенных инфузий Infusomat ® plusline тип «Standard» для совместимых насосов, фильтр 15µ(мкм), длина 240/150см, объем заполнения 17,3 мл. | 2000 | 1205 | 2410000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 5 | Система для энтерального питания Enteroport plus Set для применения с совместимыми насосами (различных вариантов) | Система для энтерального питания с мешком для жидкости объемом 500 мл со шкалой. Прозрачная линия длиной 210 см из ПВХ, не содержит фталаты, DEHP. Капельная камера с вентиляционным каналом, роликовый зажим фиолетового цвета, порт для дополнительных вливаний. Интегрированный насосный сегмент для применения с насосом для энтерального питания Enteroport® plus. | 50 | 2350 | 117500 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 6 | Спинокан G 27 x 3½", 0.42 x 88 мм спинномозговая игла со срезом типа "Квинке", (серый), | Спинокан G 27 x 3½", 0.42 x 88 мм спинномозговая игла со срезом типа "Квинке", (серый), | 500 шт | 870,00 | 435000 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 7 | Спинокан G27 (0.42х120мм) мм спинномозговая игла со срезом типа "Квинке" | Спинокан G27 (0.42х120мм) мм спинномозговая игла со срезом типа "Квинке" | 100 шт | 2 100,00 | 210000 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 8 | Spinocan игла для спинальной анестезии размерами , G25 (0.53х88мм), | Spinocan игла для спинальной анестезии размерами G25 (0.53х88мм)  Тонкостенная игла со срезом Квинке;  Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена;  Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения. | 200 | 900 | 180000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 9 | Перикан G 18 x 3¼ (1.30 x 80мм) эпидур-ая игла со срезом Туохи, (розовый | Перикан G 18 x 3¼ (1.30 x 80мм) эпидур-ая игла со срезом Туохи, (розовый | 50 | 1700 | 85000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 10 | Перификс 401 игла Туохи G18 1.3 х 80мм, для эпидуральной анестезии, фильтр, катетер 4514017 | Perifix Standart catheter Эпидуральный катетер 20G /1000,атравматичный конусовидный кончик, три латеральных отверстия. Материал полиамид, без латекса и пластификаторов. Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм.  Perifix антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Устойчивый к давлению до 7 Бар. Perifix коннектор катетера.  Perifix LOR шприц утраты сопротивления 8мл. Не содержит Латекс.  Стерильный однократного применения. | 40 | 5 900,00 | 236000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 11 | Перификс 401 игла Туохи G18 1.3 х 80мм, для эпидуральной анестезии, фильтр, катетер 4514017C | Perifix ONE catheter Эпидуральный катетер 20G /1000, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски. Материал полиамид, без латекса и пластификаторов. Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм.  Perifix антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Устойчивый к давлению до 7 Бар. Perifix коннектор катетера.  Perifix LOR шприц утраты сопротивления 8мл. Не содержит Латекс.  Стерильный однократного применения. | 40 | 5 300,00 | 212000 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 12 | Закрытая аспирационная (санационная) система для аспирации из трахеи для эндотрахеальной трубки | Закрытая аспирационная (санационная) система для аспирации из трахеи для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования за счет наличия камеры турбоочистки. Аспирационный катетер закрытого типа длиной 54,0 см, диаметром 4,6 мм (размер 14 Fr), твердость по Шору не более 78А. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальным полиуретановым  рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2 см, кончик из атравматичного мягкого материала. Дистальный Г-образный прозрачный коннектор к интубационной трубке и дыхательному контуру, шарнирный с промывочной камерой, лепестковым клапаном закрытия рукава катетера, с клапанным портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор  с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. | 40 | 11000 | 440000 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 13 | Закрытая аспирационная (санационная) система для аспирации из трахеи при трахеостоме | Закрытая аспирационная (санационная) система для аспирации из трахеи при трахеостоме по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования за счет наличия камеры турбоочистки. Аспирационный катетер закрытого типа длиной 30,5 см, диаметром 4,6 мм (размер 14 Fr), твердость по Шору не более 78А. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальным полиуретановым  рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2 см, кончик из атравматичного мягкого материала. Дистальный Г-образный прозрачный коннектор к интубационной трубке и дыхательному контуру, шарнирный с промывочной камерой, лепестковым клапаном закрытия рукава катетера, с клапанным портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор  с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным  корпусом для фиксаци | 40 шт | 11000 | 440000 |  | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 14 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха пластиковаявая,стерильная на 2л | 2500 шт | 680 | 1700000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 15 | Тонометр | Тонометр механический с фонендоскопом | 50 шт | 3600 | 180000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 16 | Презерватив № 1 | Презерватив № 1 | 4000шт | 25 | 100000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 17 | Термометр ртутный | Термометр ртутный | 1000 шт | 260 | 260000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 18 | Браслет виниловый | Браслет виниловый для идентификаций пациента взрослый 25см длина, 2,5 ширина красный | 1500 | 60 | 90000 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека | Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |