**2019 жылдың 29 мамыр бастап баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру**

СҚО, Петропавл, қаласы Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Мекенжайы бойынша орналасқан «СҚО әкімдігінің ДБ» КММ «Үшінші қалалық ауурхана» ШЖҚ КМК 08.11.2017ж. Үкіметінің қаулысы № 719 қаулысымен бекітілген ережелерге сәйкес 2019 жылға баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

біліктілік талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілердің сатып алу үшін. Сатып алу міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде кепілді тегін медициналық көмек және медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту сәйкес жасалған, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (ұсынылған тауарлардың Ереженің 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын баға ұсынысы мен құжаттары) **2019 жылдың 5 маусым** сағат 12.00-ге дейін. Аурухананың 1-ші қабатында (перзентхананың ғимараты) мына мекенжайда: СҚО, Петропавл қ. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көше, 27 үй. Байланыс телефоны: **8(7152) 51-56-69**

Конверттерді ашу және қорытндыларды хабарлау рәсімі **2019 жылдың 5 маусым** сағат 14.00-де **Дәріханада 1-қабат (ғимарат түрі. үй**)өткізіледі.

Нәтижелердің хаттамалары **2019 жылдың 10 маусым** интернет-ресурста орналастырылады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Сатыпалудыңатауы** | **Техникалық сипаттама** | **Сатыпалукөлемі** | **Бағы** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге)** | **Жеткізу орны** | **Жеткізуорны** |
| 1 | Бір ауысымды тартқышы бар эндоскопиялық хирургияға арналған биполярлы қысқыштар | Жиынтықтағы бір ауысымды тартымымен эндоскопиялық хирургияға арналған биполярлы қысқыштар: биполярлы құралдарға арналған тұтқалар пластмасса тұтқалар түтікшемен және ендірмемен жиынтықтағы пла-стмассалық биполярлы құралдарға арналған тұтқалар эндоскопиялық операцияларды жүргізуге арналған; EURO стандарты КоА-гуляцияның жж қосқыш ажыратқышы ;қол Материалы: беріктігі жоғары, термотөзімді пласт-масса ; махови-комлекті бар түтікшені қосу торабы ; Стерилизация әдісі ; Стерилизация әдісі. Құрал: сұйық, химиялық, автоклав; МЕМСТ Р 31508-2012 сәйкес ин-струментті қолданудың әлеуетті тәуекел класы : 2а төмен емес.  Ф5мм маховигі бар түтікше оқшаулағыш жабыны: тефлон ; Аспап бастиегін ротациялауға арналған Маховик ; түтіктің диаметрі : 5,1 мм артық емес ; түтіктің жұмыс ұзындығы : 294 мм кем емес ; МЕМСТ Р 31508-2012 сәйкес аспапты ауыстыру кезінде арнайы қауіп-қатер класы : 2а төмен емес ; иілген биполярлы Диссектор: бір жылжымалы браншпен биполярлы диссекто-рды қою ; ендірменің жалпы ұзындығы : 396 мм кем емес ; диссектордың жұмыс бөлігінің 5 мм ; браншаны дөңгелектеу радиусы, кемінде : 1мм ; браншаның жұмыс Ұзындығы, кем емес: 18 мм ; Қондырманың биполярлы коагуляцияны жүргізу үшін оқшаулағыш жабыны бар ; Материал: коронозияға төзімді Болат ; МЕМСТ Р 31508-2012 сәйкес инструкцияны қолданудың әлеуетті тәуекел класы : 2а төмен емес | 2 дана | 677 556,00 | 1 355 112,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Жеткізу мерзімі 30-40 жұмыс күні |
| 2 | Қайшылар иілген ф5мм | Түтіктен, саптан , кірістерден тұратын модульдік құрылым ; екі иілген жылжымалы браншадан тұрады. ; Кез келген отандық және шетелдік өндірушілерінің монополярлы кәбіліне адаптерді пайдалану мүмкіндігі бар коагуляция жж қосуын ажырату. ; Материал тұтқа: жоғары берікті, жылуға төзімді пластмасса. ; Оқшаулау жабыны : тефлон. ; Көп рет қолданылатын құрал. ; Құрал-сайманның жұмыс ендірмесін бекітуге арналған түйме. ;  Кірістіру материалы: коррозияға төзімді Болат. ; Тығыздағыш сақина ; құралды стерилдеу әдісі: сұйық, химиялық, автоклав. ; Құралдың сыртқы түтігінің диаметрі, 5 мм артық емес ; жұмыс бөлігінің ұзындығы, 322 мм кем емес ; браншаның ұзындығы, 13 мм кем емес ;  Аспапты қолданудың әлеуетті тәуекел класы ГОСТ Р 31508-2012: 2а төмен емес ; | 2 дана | 275 880,00 | 551 760,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Жеткізу мерзімі 30-40 жұмыс күні |
| 3 | "Крючок" үлгісіндегі коагуляциялық электрод (L-тәрізді)) | Тұтас металл конструкциясы ; монополярлы жоғары жиілікті кабельді қосуға арналған ажыратқыш; "крючок" типті электрод ұшы (L-бейнелі) ;  Оқшаулағыш жабынның материалы: тефлон ; ұштықтың Материалы, ажыратқыш және өзек : коррозияға төзімді Болат ; жұмыс бөлігінің диаметрі, 5 мм артық емес ; құралдың жұмыс бөлігінің ұзындығы, 346 мм артық емес ; МЕМСТ Р 31508-2012 сәйкес құралды қолданудың ықтимал қатерінің класы : 2а кем емес | 2 дана | 58 080,00 | 116 160,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Жеткізу мерзімі 30-40 жұмыс күні |
| 4 | Қысқышты қармау үшін 3 тістерді ф 10 мм | Түтіктен, саптан, кірістірмеден тұратын модульдік құрылым. ; Көп рет қолданылатын құрал. ; Екі бранша: біреуі жылжымалы. ; Кремальермен ажырату және қосу механизмінің рычагы. ; Құрал-сайманның жұмыс ендірмесін бекітуге арналған түйме. ; Тығыздағыш сақина; тұтқаның Материалы: беріктігі жоғары, термотөзімді пластмасса. ; Кірістіру материалы: коррозияға төзімді Болат. ; Құралды стерилдеу әдісі: сұйық, химиялық, автоклав. ; Аспаптың сыртқы түтігінің диаметрі, кемінде : 10 мм ; жұмыс бөлігінің ұзындығы, кемінде : 332 мм ; браншаның ұзындығы, кемінде: 27 мм ; Аспапты қолданудың әлеуетті тәуекел класы ГОСТ Р 31508-2012: 2а оптикадан төмен емес; | 1 дана | 678 849,60 | 678 849,60 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Жеткізу мерзімі 30-40 жұмыс күні |
| 5 | Ұзындығы 140 мм жіп ине | Ұзындығы 140мм жіп ине алдыңғы құрсақ қабырғасын пункциялағаннан кейін және құрсақ қуысына алғашқы троакарды қауіпсіз енгізгеннен кейін алғашқы пневмоперитонеум салу үшін қызмет етеді ; көп рет қолданылатын инелер ; толық рет қолданылатын Конст-рукция ;  Инсуффляцияға арналған Кран; ішкі мүшелердің зақымдануынан қорғау механизмі ; ішкі түтікше сыртқы ішінде оңай жылжиды ; инсуф-флятор коннекторымен үйлесімді ;  Материал: коррозияға төзімді Болат ; жұмыс бөлігінің диаметрі, 2,2 мм артық емес ;  Құралдың жұмыс бөлігінің ұзындығы, кемінде: 132мм; аспапты қолдану әлеуеттік тәуекел класы МЕМСТ Р 31508-2012: 2а төмен емес ; толық жинақ: пластикалық кран (саны 1 дана)); | 1 дана | 54 450,00 | 54 450,00 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы | Жеткізу мерзімі 30-40 жұмыс күні |

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложенийот 29 мая 2019 года.**

**КГП на ПХВ «Третья городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** расположенная по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2019 год согласно правил утвержденных постановлением Правительства РК от 08.11.2017г №719.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям. Закуп производится согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 Правил) **5 июня 2019 года до 12 ч. 00 мин. в** **Аптеке 1 этаж (здание род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон: **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **5 июня 2019 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе **10 июня** 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупа** | **Техническая характеристика** | **Объем закупа** | **Цена** | **Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Щипцы биполярные для эндоскопической хирургии с одной сменной тягой | Щипцы биполярные для эндоскопической хирургии с одной сменной тягой в комплекте: Рукоятка для биполярных инструментов пластмассовая Рукоятка для биполярных инструментов пластмассовая в сборе с трубкой и вставкой предназначена для проведения эндоскопических операций; Разъем подключения ВЧ коагуляции стандарт EURO ;Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса ; Узел подключения трубки с маховиком ротации ; Метод стерилизации инструмента: жидкостной, химический, автоклав ; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а.  Трубка с маховиком ф5мм Изоляционное покрытие: тефлон ; Маховик для ротации головки инструмента ; Диаметр трубки, не более : 5,1 мм ; Рабочая длина трубки не менее : 294 мм ; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а ; Диссектор изогнутый биполярный: Вставка биполярного диссектора с одной подвижной браншей ; Общая длина вставки, не менее : 396 мм ; Диаметр рабочей части диссектора, не более : 5 мм ; Радиус закругления бранши, не менее : 1мм ; Рабочая длина бранши, не менее : 18 мм ; Вставка имеет изоляционное покрытие для проведения биполярной коагуляции ; Материал: коррозионностойкая сталь ; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а | 2 шт | 677 556,00 | 1 355 112,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Срок поставки 30-40 рабочих дней |
| 2 | Ножницы изогнутые ф 5 мм | Модульная конструкция, состоящая из трубки , рукоятки, вставки ; Две изогнутые подвижные бранши. ; Разъем подключения ВЧ коагуляции с возможностью использования адаптера под монополярный кабель любых отечественных и зарубежных производителей. ; Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса. ; Изоляционное покрытие : тефлон. ; Инструмент многоразового применения. ; Кнопка для фиксации рабочей вставки инструмента. ;  Материал вставки: коррозионностойкая сталь. ; Уплотнительное кольцо ; Метод стерилизации инструмента: жидкостной, химический, автоклав. ; Диаметр внешней трубки инструмента, не более : 5 мм ; Длина рабочей части, не менее : 322 мм ; Длина бранш, не менее : 13 мм ;  Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а ; | 2 шт | 275 880,00 | 551 760,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Срок поставки 30-40 рабочих дней |
| 3 | Коагулирующий электрод типа «крючок» (L-образный) | Цельнометаллическая конструкция ; Разъем для подключения монополярного высокочастотного кабеля ; Наконечник электрода типа "крючок" (L-образный) ;  Материал изоляционного покрытия: тефлон ; Материал наконечника, разъема и стержня: коррозионностойкая сталь ; Диаметр рабочей части, не более : 5 мм ; Длина рабочей части инструмента, не более : 346 мм ; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а | 2 шт | 58 080,00 | 116 160,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Срок поставки 30-40 рабочих дней |
| 4 | Зажим для захвата 3 зубами ф 10 мм | Модульная конструкция, состоящая из трубки, рукоятки, вставки. ;Инструмент многоразового применения. ; Две бранши: одна из них подвижна. ; Рычаг механизма отключения и включения кремальерой. ; Кнопка для фиксации рабочей вставки инструмента. ; Уплотнительное кольцо ; Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса. ; Материал вставки: коррозионностойкая сталь. ;Метод стерилизации инструмента: жидкостной, химический, автоклав. ; Диаметр внешней трубки инструмента, не менее : 10 мм ; Длина рабочей части, не менее : 332 мм ; Длина бранш, не менее : 27 мм ; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а оптике ; | 1 шт | 678 849,60 | 678 849,60 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Срок поставки 30-40 рабочих дней |
| 5 | Игла Вереша длиной 140 мм | Игла Вереша длиной 140мм служит для наложения первичного пневмоперитонеума после пункции передней брюшной стенки и безопасного введения первого троакара в брюшную полость ; Игла многоразового использования ; Конструкция полностью разборная ;  Кран для инсуффляции ; Механизм защиты от повреждений внутренних органов ; Внутренняя трубка легко перемещается внутри внешней ; Совместима с коннектором инсуффлятора ;  Материал: коррозионностойкая сталь ; Диаметр рабочей части, не более : 2,2мм ;  Длина рабочей части инструмента, не менее : 132мм ; Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а ; Дополнительная комплектация: кран пластиковый (в кол-ве 1 шт | 1 шт | 54 450,00 | 54 450,00 | СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Срок поставки 30-40 рабочих дней |