**Сатып алуды өткізу туралы хабарландыру баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен № 2а**

**19 ақпан 2020 жылы.**

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 2а**

**от 19 февраля 2020 года.**

**1** **Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу: ШЖҚ КМК « Көп бейінві қалалық ауруханасы» КММ «ДБ СҚО» әкімдігінің находящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды медициналық бұйымдарды талап ететін сервистік қызмет көрсету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 2020 жылға ережесіне сәйкес , сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 . Бұдан Әрі "Ережелер".**

**Организатор (заказчик) закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания , способом запроса ценовых предложений на 2020 год , согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 . Далее « Правила».

2. Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Для участия в закупе допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

3. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі-тармағына сәйкес, 108, гл 10 "Ережесін", 27 ақпан 2020 жылға дейін 12 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімі мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, 3-қабат (әкімшілік) Байланыс телефоны: 8(7152) 50-26-86.

Окончательный срок предоставления конвертов, в соответствии с п. 108, гл 10 «Правил», 27 февраля 2020 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** 3 этаж (администрация) Контактный телефон: 8(7152) 50-26-86.

4. Конверттерді ашу 27 ақпан 2020 жылғы 15 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімінде.

Вскрытие конвертов 27 февраля 2020 года в 15 ч. 00 мин в отделе государственных закупок.

5. Қорытындының хаттамасы болады интернет ресурсында және ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) он күнтізбелік күн аяқталған күннен бастап баға ұсыныстарын қабылдау.

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе организатора (заказчика) в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы Наименование | Сипаттамасы Характеристика | Сатып алу көлемі Объем закупа | Бағасы (теңге)  Цена (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | ақы төлеу шарттары условия оплаты | Мерзімі және жеткізу орны Сроки и место поставки |
| 1 | Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей (коленного, тазобедренного и голеностопного суставов) | Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей  Аппарат предназначен для пассивной разработки коленного, тазобедренного и голеностопного суставов;  Наличие карты памяти не менее 13 шт. для автоматического сохранения индивидуальных программ терапии для каждого пациента;Наличие программируемой мобильной клавиатуры;  Ассиметричная конструкция каркаса (правая или левая) позволяет легко и правильно расположить пациента;  Воздействие направлено на механические части системы, а не на сам сустав, и делает процедуру более комфортной для пациента;  Устройства управляются двигателями постоянного тока с микропроцессорным управлением; Встроенная клавиатура для медицинского персонала позволяет управлять всеми функциями аппарата; Выносной пульт пациента позволяет в любой момент прерывать и снова запускать процедуру; Позволяют производить реабилитацию пациентов с длиной конечностей от 61 до 115 см;  Наличие функции «Разминка», целью которой является разогрев сустава перед основным циклом путем серии движений с более короткой амплитудой;  Мобилизация коленного и тазобедренного суставов Мобилизация голеностопного сустава. Использование микрочипа. Контроль скорости во время сгибания/разгибания. Контроль за развиваемым усилием пациента. Контроль времени. Автоматическое увеличение угла разгибания. Автоматическое увеличение угла сгибания. Пауза во время выполнения пассивного разгибания Пауза во время выполнения пассивного сгибания. Наличие программы «разминка» (укороченная амплитуда) Амплитуда движения в коленном суставе не менее 0° ÷ 110° Амплитуда движения в голеностопном суставе не менее 20° ÷ 0° ÷ 40°. Амплитуда движения в тазобедренном суставе не менее 7° ÷ 115°. Скорость не менее 0.8 ْ/сек. – 4.6 ْ/сек.  Выдерживаемый вес 0-40кг. Мощность 85/260V – 50/60Hz  Вес: не более 14 кг. Размеры: не менее 103 х 38 х 38 см. | 1 | 3 105 000 | 3 105 000 | Тапсырыс беруші болады, жеткізушінің есеп шотына 30 банктік күн ішінде факті бойынша тауарды алған. Оплата Заказчиком Поставщику будет производиться на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней по факту получения товара. | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы)  СКО, г. Петропавловск**,** ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27(склад аптека) Ішінде 60 күнтізбелік күн, келісім шартқа қол қойғаннан кейін  В течении 60 календарных дней, после подписания договора |
| 2 | Тренажер верхних конечностей | Тренажер предназначен для тренировки увеличения диапазона движений плечевых суставов и укрепления мышечной группы верхних конечностей. 5 уровней регулировки сопротивления. Регулируемая высота.  Легкосчитываемый дисплей.  Цифровой счетчик - подсчет/шаг, время, калории, SPM, просмотр. Устойчивое и надежное крепление на стене или стойке. Размер не менее 910 мм x 450 мм x 430 мм.  Вес: не более 8,5 кг.  Функции:  подсчет/шаг 0 ~ 9999  время 0:00~99:59 Минут: Секунд.  калории 0~9999 кал  SPM: 1~999, подсчетов в минуту  просмотр: Изменяемый каждые 6 секунд дисплей вышеперечисленных функций, и его возврат к отображению различных функций. | 1 | 280 000 | 280 000 |
| 3 | Стол массажный терапевтический 2-х секционный, с функцией вертикализации, 2-х моторный, с электроприводом регулировки высоты. | Предназначен для пассивной вертикализации людей которые не могут самостоятельно подниматься с постели - постепенно переводить больного в вертикальное положение, подготовить к стоянию и ходьбе; профилактика негативных последствий длительного пребывания в лежачем положении. Электрический вертикализатор вместе с массажным столом. Опоры для ног с антискользящим покрытием и возможностью регулировки в трех плоскостях, мягкая фиксация грудного отдела и мягкая фиксация для ног, боковые опоры и столик.Габаритные размеры стола без столика, в сложенном состоянии не менее (Д х Ш) 2280х780мм. Полная высота стола, при ложе стоящем в вертикальном положении не менее 2300мм, длина ложа передней (головной) секции не менее 630мм , длина ложа задней секции не менее 1200 мм, общая длина ложа не менее 1850мм, ширина ложа не менее 640мм, толщина ложа стола не менее 60мм. Диапазон регулировки угла наклона всей ложе из горизонтального положения в вертикальное 0-90 град. Диапазон изменения угла наклона стопы (опор для ног). Регулировка стоп (опор для ног) по высоте не менее 110 мм. Диапазон регулировки высоты ложа 510-1010 мм. Масса стола не более 150 кг . Время непрерывной работы не менее 8 часов. Номинальная равномерно распределенная нагрузка на поверхность ложа столов, в режиме подъема/удержания, не более 150 кг. Электрическая регулировка высоты стола и угла наклона ложе стола с помощью ручного пульта управления. Электропривод плавно регулирующий высоту стола не менее 1шт. Электропривод, плавно регулирующий угол наклона ложе не менее 1 шт. Газовые амортизаторы, позволяющие выставлять необходимый угол наклона передней (головной) части ложа не менее 1 шт. Датчики защиты от перегрузки системы тренажёра не менее 2 шт. Опоры для ног с антискользящим покрытием и возможностью индивидуальной регулировки в трех плоскостях не менее 2 шт. Колеса с тормозной системой для перемещения стола с возможностью блокировки (установленные на стол) не менее 4 шт. Регулировка опор боковых по высоте и столика по глубине. Высококачественная обивка из сертифицированных материалов. Ремень для фиксации грудной части не менее 1шт. Ремень для фиксации ног не менее 1 шт. Тип сети электропитания: однофазная. Номинальное напряжение сети 220 В. Частота сети 50 Гц. Параметры безопасности стола: при эксплуатации стол должен быть устойчив к механическим воздействиям для изделий. Класс в зависимости от потенциального риска применения 2 а. По безопасности стол должен соответствовать требованиям ГОСТа. Класс защиты стола от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТом, тип стола в зависимости от защиты от поражения электрическим током (в части в отношении допустимого тока утечки, надежности соединений защитного заземления в соответствии с ГОСТом. | 1 | 2 193 750 | 2 193 750 |
|  | ИТОГО |  |  |  | **5 578 750** |  |