**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 2 хабарландыру.** Сатып алуды ұйымдастырушы: "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Көпбейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК, СҚО, Петропавл қ., к-сі. 27, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 04.06.2021 ж. № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды , медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен өткізудің бекітілген қағидаларына сәйкес 2021 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Сатып алуға "Ережелердің"3-тарауының 13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылған тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) **2022 жылғы 10 қаңтар 12 сағат 00 минутқа** **дейін дәріханада 1 қабат (бұрынғы род ғимараты)**. мекенжайы бойынша: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69

Конверттерді ашу және қорытындылау **2022 жылғы 10 қаңтар сағат 14.00-де дәріханада 1 қабат** (род ғимараты) мекенжайы бойынша: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27.

Қорытындылар хаттамасы конверттерді ашқан күннен бастап **10 күн ішінде интернет-ресурста** орналастырылатын болады  **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 2 от 29 декабря 2021 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2021 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства РК от 04.06.2021г № 375 Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **10 января 2022 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание бывшего род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **10 января 2022 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе **в течение 10 дней** со дня вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Вакуумная пробирка 12х100  пластмассовая без наполнителя (уменьшенное количество кремнезема) объемами, 5мл крышка красного цвета. Одноразового использования. Стерильная | . Метка наполнения объема. Для забора крови, получения сыворотки для биохимических и иммунологических анализов. | 24000 шт | 67,49 | 1 619760 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 2 | Вакуумная пробирка 12х100 стеклянная с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (1:9): объемами 5мл крышка голубого цвета. Одноразового использования. Стерильная | Метка наполнения объема. Забор крови для исследования системы гемостаза. Исследование коагуляции : протромбин, тромбопластин, фибриноген, факторы свертывания и т.д. Анализы на эритроциты, лейкоцитарную формулу. | 50000 шт | 93,51 | 4675500 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 3 | Вакуумная пробирка 12х100 пластмассовая с гелем и активатором свертывания: объемами 6,мл крышка желтого цвета. Одноразового использования. Стерильная | Метка наполнения объема. Забор крови для получения сыворотки для биохимических и иммунологических анализов. Исследование сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии, фармакологии, токсикологии. Разделительный гель образует барьер между сывороткой и сгустком крови после центрифугирования. | 45000 шт | 89,70 | 4036500 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 4 | Вакуумная/ пробирка 13х75 пластмассовая с антикоагулянтом ЭДТА.К3: объемами 2, мл крышка сиреневого цвета Одноразового использования. Стерильная. | Метка наполнения объема. Забор крови на общий анализ крови и для исследования на гематологических анализаторах. Гематологические исследования цельной крови, гликолизированный гемоглобин, прямая реакция Кумбса, тест на вирусную нагрузку, фармакология, токсикология, гормоны. | 50000 шт | 73,56 | 3678000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 5 | Емкость-контейнер одноразовая (желтого цвета) (для сбора острого инструментария класса Б), 3,0 л. | Двойная крышка – заглушка фиксируется на корпусе изделия, обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто. Герметизирующий замок крышки с индикацией повторного использования - для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия. Гибкая ручка длиной 42,5 см. для удобства транспортировки. | 50 шт | 820 | 41000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 6 | Емкость-контейнер одноразовая (желтого цвета) (для сбора острого инструментария класса Б), 6,0 л. | Двойная крышка – заглушка фиксируется на корпусе изделия, обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто. Герметизирующий замок крышки с индикацией повторного использования - для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия. Гибкая ручка длиной 42,5 см. для удобства транспортировки. | 50 шт | 1200 | 60000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 7 | Контейнер лабораторный для отбора биологических материалов 125 мл с завинчивающейся крышкой | Контейнер лабораторный для отбора биологических материалов 125 мл с завинчивающейся крышкой | 10000 шт | 67,23 | 672300 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 8 | Бинт эластичный 5м\*120 см | Бинт эластичный 5м\*120 см | 120 шт | 1750 | 210000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 9 | Катетер аспирационныйровный с клапаном и с вакуум контролем стерильный,однократного применения FC 16 | Катетер аспирационныйровный с клапаном и с вакуум контролем стерильный,однократного применения FC 16 | 12000 шт | 442,75 | 5313000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 10 | Шприц инъекционный однократного применения трёхдетальный 150 мл, с наконечником для катетерной насадки тип Жане | Шприц состоит из – цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала до 150 мл (номинальная вместимость) с продолжением шкалы до 160 мл. | 4000 шт | 450 | 1800000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 11 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха однократного применения стерильная 2000 мл | 2000 шт | 700 | 1400000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 12 | Катететр Фолея № 22 | Катетер Фолея баллонный SilkyGoldсиликонизированный 2-х ходовой, стандарт,длина 395мм, размер 22 FR-объем баллона 30-50мл Катетер из каучукового латекса, покрытый силиконовым маслом, состоит из 2-канального стержня с проксимальной воронкой, клапана наддува и дистального сдерживающего баллона. Гладкая силиконизированная канюля обеспечивает лёгкое введение и не травмирует мочеиспускательный канал. Укреплённая структура канюли предупреждает выпадение катетера и препятствует его сдавливанию. Ультратонкий эластичный устойчивый к давлению баллон симметричной формы равномерно растягивается по всем направлениям, гарантируя безопасность пациента. Увеличенный дренажный канал обеспечивает эффективный отток мочи, а благодаря круглому просвету минимизируется его инкрустация. Объём наполнения баллона и размер стержня указаны на воронке каждого катетера. Стерилизация этиленоксидом. Размер: 22Fr. Вместимость баллона: 30-50мл. Цветовая кодировка: фиолетовый. | 200 шт | 370 | 74000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 13 | Катетер Фолея № 20 | Катетер Фолея баллонный SilkyGoldсиликонизированный 2-х ходовой,стандарт,длина 395мм, размер 20 FR-объем баллона 30-50мл Катетериз каучукового латекса, покрытый силиконовым маслом, состоит из 2-канального стержня с проксимальной воронкой, клапана наддува и дистального сдерживающего баллона. Гладкая силиконизированная канюля обеспечивает лёгкое введение и не травмирует мочеиспускательный канал. Укреплённая структура канюли предупреждает выпадение катетера и препятствует его сдавливанию. Ультратонкий эластичный устойчивый к давлению баллон симметричной формы равномерно растягивается по всем направлениям, гарантируя безопасность пациента. Увеличенный дренажный канал обеспечивает эффективный отток мочи, а благодаря круглому просвету минимизируется его инкрустация. Объём наполнения баллона и размер стержня указаны на воронке каждого катетера. Стерилизация этиленоксидом. Размер: 20Fr. Вместимость баллона: 30-50мл. Цветовая кодировка: жёлтый. | 1500 шт | 370 | 550000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 14 | Катетер Фолея № 18 | Катетер Фолея баллонный SilkyGoldсиликонизированный 2-х ходовой, стандарт,длина 395мм, размер 18 FR  Катетериз каучукового латекса, покрытый силиконовым маслом, состоит из 2-канального стержня с проксимальной воронкой, клапана наддува и дистального сдерживающего баллона. Гладкая силиконизированная канюля обеспечивает лёгкое введение и не травмирует мочеиспускательный канал. Укреплённая структура канюли предупреждает выпадение катетера и препятствует его сдавливанию. Ультратонкий эластичный устойчивый к давлению баллон симметричной формы равномерно растягивается по всем направлениям, гарантируя безопасность пациента. Увеличенный дренажный канал обеспечивает эффективный отток мочи, а благодаря круглому просвету минимизируется его инкрустация. Объём наполнения баллона и размер стержня указаны на воронке каждого катетера. Стерилизация этиленоксидом. Размер: 18Fr. Вместимость баллона: 30-50мл. Цветовая кодировка: красный. | 2000 шт | 370 | 740000 |  | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 15 | Мочеприемник | Мочеприемник прикроватный с нижним разгрузочным отверстием, объём 2000 мл. Снабжён градуированной шкалой 2000мл для измерения объёма мочи. Моча собирается в мешочек через трубку из ПВХ, соединительный кончик которой подходит к любому размеру урологического катетера. Излишнее количество мочи вытекает через выходной прямой коннектор. Усиленное отверстие для подвешивания. Мешочки являются герметичными. Материалы: ПВХ, полипропилен. Стерилизация этиленоксидом. | 12000 шт | 275 | 330000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 16 | Меропенем | Порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузии 1140,8 мг №10 | 300 уп | 74013,10 | 22203930 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 17 | Цефоперазон+сульбактам | Порошок для приготовления раствора для инъекций 2г | 3000 фл | 1163,19 | 3486570 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 18 | Сменные блоки из нетканого материала,300штук в намотке размером 145\*200+/-5 мм с перфорацией | Сменные блоки из нетканого материала,300штук в намотке размером 145\*200+/-5 мм с перфорацией | 2600 шт | 2600 | 6760000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |