**Сатып алуды өткізу туралы хабарландыру баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен № 3а**

**23 ақпан 2021 жылы.**

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 3а**

**от 23 февраля 2021 года.**

**1** **Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу: ШЖҚ КМК « Көп бейінві қалалық ауруханасы» КММ «ДБ СҚО» әкімдігінің СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 мекенжайы бойынша орналасқан Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды . Келесі "Ережелер".**

**Организатор (заказчик) закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупа медицинских изделий, способом запроса ценовых предложений, согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 . Далее « Правила».

2. Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Для участия в закупе допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

3. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі-тармағына сәйкес, 108, гл 10 "Ережесін", 03 наурыз 2021 жылға дейін 12 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімі мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, 3-қабат (әкімшілік) Байланыс телефоны: 8(7152) 51-56-59.

Окончательный срок предоставления конвертов, в соответствии с п. 108, гл 10 «Правил», 03 марта 2021 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** 3 этаж (администрация) Контактный телефон: 8(7152) 51-56-59.

4. Конверттерді ашу 03 наурыз 2021 жылғы 14 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімінде.

Вскрытие конвертов 03 марта 2021 года в 14 ч. 00 мин в отделе государственных закупок.

5. Қорытындының хаттамасы болады интернет ресурсында және ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) он күнтізбелік күн аяқталған күннен бастап баға ұсыныстарын қабылдау.

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе организатора (заказчика) в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы Наименование | Сипаттамасы Характеристика | Сатып алу көлемі Объем закупа | Бағасы (теңге)  Цена (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | ақы төлеу шарттары условия оплаты | Мерзімі және жеткізу орны Сроки и место поставки |
| 1 | Щипцы совместимы в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Щипцы, захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные бранши, окончатые, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний металлический тубус, вставка-щипцы | 2 | 459510 | 919020 | Тапсырыс беруші Жеткізушіге төлемді Жеткізушінің есеп шотына қаржыландырудың бөлінуіне қарай күнтізбелік 30 күн ішінде төлейді.  Оплата Заказчиком Поставщику будет производиться на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней по мере выделения финансирования. | СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27 (дәріхана қоймасы)  СКО, г. Петропавловск, **ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27**(склад аптека)  Жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 жұмыс күні Поставка 10 рабочих дней по заявки Заказчика |
| 2 | Щипцы совместимы в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Щипцы, захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, ложко-образные бранши, с многочисленными зубчиками, две бранши подвижны, Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MAHNES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы | 2 | 459510 | 919020 |
| 3 | Щипцы совместимы в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Щипцы, по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка , без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | 2 | 827330 | 1654660 |
| 4 | Щипцы совместимы в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Щипцы, захватывающие , поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка , без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | 2 | 827330 | 1654660 |
| 5 | Щипцы совместимы в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Щипцы, захватывающие, бранши "коготь", ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, зубцы 2х3, диаметр 5 мм, длина 36 см, одна бранша активна, состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка щипцы | 1 | 459510 | 459510 |
| 6 | Щипцы совместимы в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Щипцы, по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, длинные бранши, две бранши подвижны. 1Состоят из: пластиковая рукоятка, б1ез кремальеры, с увеличенной пл6ощадью контактной поверхности колец, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы | 2 | 434070 | 868140 |
| 7 | шнур высокочастотный, биполярный совместим в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов KARL STORZ AUTOCON® II 400 SCB system (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, Coagulator 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® series (50, 200, 350), Erbe-Coagulator, T and ICC series, длина не более 300 см | 1 | 82680 | 82680 |
| 8 | шнур высокочастотный, монополярный совместим в использовании с  Видеокомплексом для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером 5 мм для аппаратов KARL STORZ AUTOCON (серии 50, 200, 350), AUTOCON 400 II ( 111,115 ) и аппаратов Erbe серии ICC, длина не более 300 см | 1 | 55650 | 55650 |
| 9 | Колпачок уплотняющий, используемый с троакарами совместимыми с Видеокомплеком для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии, производства Karl Storz (Германия) | Колпачок уплотняющий, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, не менее 5 шт/упак. | 6 | 7950 | 47700 |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  | **6 661 040** |