**№ 4А баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық**

**бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 2021 жылғы 15 наурыз**

**Объявление о проведении закупа** **медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания, способом запроса ценовых предложений № 4а от 15 марта 2021 года.**

**1 Ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) сатып алу: ШЖҚ КМК « Көп бейінві қалалық ауруханасы» КММ «ДБ СҚО» әкімдігінің находящеяся мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27, сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды медициналық бұйымдарды талап ететін сервистік қызмет көрсету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ережесіне сәйкес , сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттар, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 . Бұдан Әрі "Ережелер".**

**Организатор (заказчик) закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания , способом запроса ценовых предложений, согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 . Далее « Правила».

2. Қатыстырылады барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген гл 3, 13-т. "Ереже".

Для участия в закупе допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

3. Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі-тармағына сәйкес, 108, гл 10 "Ережесін", 25 наурыз 2021 жылға дейін 12 с. 00 мин. мемлекеттік сатып алу бөлімі мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., к-сі Атындағы Тауфика Мухамед-Рахимов, 27. 3-қабат (әкімшілік), мемлекеттік сатып алу бөлімі. Байланыс телефоны: 8(7152) 51-56-59, 87054016747

Окончательный срок предоставления конвертов, в соответствии с п. 108, гл 10 «Правил», 25 марта 2021 года до 12 ч. 00 мин. в отдел государственных закупок по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** 3 этаж (администрация), отдел государственных закупок. Контактный телефон: 8(7152) 51-56-59, 87054016747

4. Конверттерді ашу 25 наурыз2021 жылғы 14 с. 00 мин, 3-қабат (әкімшілік) , мемлекеттік сатып алу бөлімінде.

Вскрытие конвертов 25 марта 2021 года в 14 ч. 00 мин, 3 этаж (администрация), в отделе государственных закупок.

5. Қорытындының хаттамасы болады интернет ресурсында және ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) он күнтізбелік күн аяқталған күннен бастап баға ұсыныстарын қабылдау.

Протокол итогов будет размещен на интернет ресурсе организатора (заказчика) в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы Наименование | Сипаттамасы Характеристика | Сатып алу көлемі Объем закупа | Бағасы (теңге)  Цена (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | ақы төлеу шарттары условия оплаты | Мерзімі және жеткізу орны Сроки и место поставки |
| 1 | Инфузиялық терапия кезінде қанды, қан алмастырғыштарды және ерітінділерді жылыту аппараты  Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии | Аппарат применяется при внутривенных вливаниях, переливании крови, вливании крови и плазмы, введение питательных растворов через нозальный или энтеральный зонды.  -Поддержание заданной температуры 24 часа в сутки -Микропроцессорный контроллер, самотестирование - Сигналы тревог  Применение:  где осуществляется инфузионно-трансфузионная терапия  Назначение: подогрев инфузионных растворов, крови и кровезаменителей; предотвращение и лечение гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра- и постоперативном периодах  Принцип работы аппарата:  - непрерывность нагрева потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через теплообменник  - равномерность нагрева потока жидкости, Возможность использования нескольких инфузионных систем одновременно  Возможность применения при больших скоростях инфузии  Форма теплообменника- Коническая или цилиндрическая  Температура теплообменника регулируется в диапазоне – не хуже чем от 34ºС до 41.5ºС  Точность задания температуры не более 0.1 ºС  Точность поддержания температуры-±5%  При выключении/включении аппарат запоминает последнюю установленную температуру, Сигнал тревоги и автоматическое отключения процесса нагрева при превышении температуры свыше 42 ºС., Самотестирование аппарата на работоспособность температурных датчиков со световой и звуковой сигнализацией. Средняя потребляемая мощность- Менее 30 Ватт, Пыле- влагозащищенная клавиатуры управления, Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры, LED индикатор для отображения процесса работы теплообменника, Звуковое сопровождение нажатия клавиш управления, Раздельные клавиши для запуска и остановки процесса нагрева, Легко заменяемые предохранители, Специальная ручка для переноса аппарата, Универсальный зажим для крепления аппарата на стойке, Масса аппарата- не более 3 кг, Габариты-не менее225хне более 195х не менее 170 мм. В состав входит сетевой кабель – не менее 1 шт, инструкция. Cрок гарантийного сервисного обслуживания не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | 2 | 1 548 000 | 3 096 000 | Тапсырыс беруші Жеткізушіге төлемді Жеткізушінің есеп шотына қаржыландырудың бөлінуіне қарай күнтізбелік 30 күн ішінде төлейді.  Оплата Заказчиком Поставщику будет производиться на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней по мере выделения финансирования. | СҚО, Петропавл қаласы, Тауфик Мухамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 үй (дәріхана қоймасы)  СКО, г. Петропавловск**,** ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27(склад аптека) Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 45 жұмыс күні ішінде В течении 45 рабочих дней, по заявке Заказчика |
|  | ЖИЫНЫ ИТОГО |  |  |  | **3 096 000** |