**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы 2021 жылғы 13 қазандағы № 53 хабарландыру.** Сатып алуды ұйымдастырушы: "СҚО ДСБ" КММ "Көпбейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК, СҚО, Петропавл қ., к-сі. 27, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 04.06.2021 ж. № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды , медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен өткізудің бекітілген қағидаларына сәйкес 2021 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды..

Сатып алуға "Ережелердің"3-тарауының 13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылатын тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) **2021 жылғы 20 қазан 12 сағат 00 минутқа дейін дәріханада 1 қабат** (бұрынғы род ғимараты). мекенжайы бойынша: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69

Конверттерді ашу және қорытындылау 2021 жылғы **20 қазан сағат 14.00-де дәріханада 1 қабат (род ғимараты)** мекенжайы бойынша: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27.

Қорытындылар хаттамасы конверттерді ашқан күннен **бастап 10 күн ішінде** интернет-ресурста орналастырылатын болады

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 53 от 13 октября 2021 года. Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о проведении закупаспособом запроса ценовых предложений на 2021 год , согласно утвержденных Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства РК от 04.06.2021г № 375 Далее « Правила»

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3, п. 13 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **20 октября 2021 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание бывшего род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **20 октября 2021 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе **в течение 10 дней** со дня вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Инсектоакарицидный препарат 500 мл | Представляет собой концентрат эмульсии, по внешнему виду — прозрачная жидкость, бесцветная или светло-жёлтого цвета со специфическим запахом. Содержит 5 % перметрина, эмульгатор, спирт и отдушку. | 30 фл | 22500 | 675000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 15-20 күн Поставка после подписания договора,15-20 дней |
| 2 | Шприц 20 мл 3х-комп. с иглой 20Gx1 1/2 | Шприц 20 мл 3х-комп. с иглой 20Gx1 1/2 | 20000 шт | 31,06 | 621200 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 30 күн Поставка после подписания договора,30 дней |
| 3 | Фильтр дыхательный | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный тепловлагообменный с электростатической мембраной,минимальны йдыхательный объем 200 мл | 1000 шт | 1200 | 1200000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 10-15 күн Поставка после подписания договора,10-15 дней |
| 4 | Дыхательный контур реанимационный, 1,6 м для взрослых с двумя влагосборниками, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8 м и с механическим фильтром для защиты аппарата ИВЛ от перекрестной инфекций на 168 часов. | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). Каждая упаковка (15шт) снабжена фильтром дыхательным вирусо-бактериальным с механической гофрированной мембраной для аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, соединение 22F - 22 М/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы до 168 часов. (Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные.)  Принадлежности: соединители 22М-22М (2 шт.).  Материал: полиэтилен, без латекса. | 300 шт | 6144 | 1843200 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 10-15 күн Поставка после подписания договора,10-15 дней |
| 5 | Маска для СРАР в комплекте с клапаном и держателем. | Маска для CPAP вентиляции с двумя портами, средняя/большая для взрослых, c дыхательным клапаном С-РЕЕР для задания давления ПДКВ с фиксированной настройкой 2,5 см Н2О. Клапан эластомерный, круглый, пластинчатый, с упорно-раздвигающимся металлическим механизмом настройки, соединительные коннекторы 30F на маску и 30М с рассекателями потока выпускной, в комплекте с головным фиксатором масок, средний/большой для взрослых . | 3 шт | 14572 | 43716 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 10-15 күн Поставка после подписания договора,10-15 дней |
| 6 | **Маска для вентиляции легких EaseFit FMI-NV (M)** | Маски кислородные для взрослых для СРАР терапии. Многократного применения.  Форма - ротоносовая маска - фиксируется на носовой и ротовой области, имеет лобный фиксатор для лучшего крепления. Специальная форма лобовой опоры увеличивает угол обзора, а также уменьшает давление на саму переносицу пользователя. Конструкция маски состоит из 5 частей,таким образом ее будет очень легко разобрать и промыть после СИПАП терапии. Двойные накладки имеют особую конструкцию, которая позволяет маске плотно прилегать к лицу пользователя, препятствуя утечке воздуха из-под нее. Носо-ротовую маску можно использовать с разными аппаратами CPAP и BiPAP терапии и с любыми параметрами давления со стандартным креплением диаметром 22 мм. | 5 шт | 35000 | 175000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 5-10 күн Поставка после подписания договора,5-10 дней |
| 7 | **Маска для вентиляции легких EaseFit FMI-NV ( L)** | Маски кислородные для взрослых для СРАР терапии. Многократного применения.  Форма - ротоносовая маска - фиксируется на носовой и ротовой области, имеет лобный фиксатор для лучшего крепления. Специальная форма лобовой опоры увеличивает угол обзора, а также уменьшает давление на саму переносицу пользователя. Конструкция маски состоит из 5 частей,таким образом ее будет очень легко разобрать и промыть после СИПАП терапии. Двойные накладки имеют особую конструкцию, которая позволяет маске плотно прилегать к лицу пользователя, препятствуя утечке воздуха из-под нее. Носо-ротовую маску можно использовать с разными аппаратами CPAP и BiPAP терапии и с любыми параметрами давления со стандартным креплением диаметром 22 мм.  . | 5 шт | 35000 | 175000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 5-10 күн Поставка после подписания договора,5-10 дней |
| 8 | **Маска для вентиляции легких EaseFit FMI-NV ( S)** | Форма - ротоносовая маска - фиксируется на носовой и ротовой области, имеет лобный фиксатор для лучшего крепления. Специальная форма лобовой опоры увеличивает угол обзора, а также уменьшает давление на саму переносицу пользователя. Конструкция маски состоит из 5 частей,таким образом ее будет очень легко разобрать и промыть после СИПАП терапии. Двойные накладки имеют особую конструкцию, которая позволяет маске плотно прилегать к лицу пользователя, препятствуя утечке воздуха из-под нее. Носо-ротовую маску можно использовать с разными аппаратами CPAP и BiPAP терапии и с любыми параметрами давления со стандартным креплением диаметром 22 мм. | 5 шт | 35000 | 175000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 5-10 күн Поставка после подписания договора,5-10 дней |