Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Сатып алынатын тауарларғасипаттама

Техническая спецификация

| № | Наименование Атау | Кол-во | Техническое описание Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scala HB 1 биохимиялық анализаторымен қолданылатын жалпы биохимиялық панель, ҚР-МТ-5№017641 Общая биохимическая панель используемая с биохимическим анализатором Skyla HB1, РК-МТ-5№017641 | 1 | Жалпы биохимиялық панель альбумин (ALB), сілтілі фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT/GPT), аспартатаминотрансфераза (AST/GOT), қан мочевинасы (BUN), креатинин (CREA), гамма глутамилтранспептидаза (GGT), қан глюкозасы (GLU), жалпы билирубин (TBIL), жалпы холестерин (TC), жалпы ақуыз (TP), зәр қышқылы (UA) адамның бүкіл қанында, плазмада немесе қан сарысуында. Содан кейін альбумин-глобулин коэффициентінің (A/Gratia), гломерулярлық фильтрацияның (eGFR) және глобулиндердің (GLOB) есептелген мәндерін алуға болады. Реагенттер панелін 2～8°C температурада сақтау керек, сақтау мерзімі кемінде 12 ай. Қаптамада кемінде 20 дана бір рет қолданылатын реагент дискілері бар. Общая биохимическая панель, предназначена для количественного определения альбумина (ALB), щелочной фосфатазы (ALP), аланинаминотрансферазы (ALT/GPT), аспартатаминотрансферазы (AST/GOT), мочевины крови (BUN), креатинина (CREA), гамма-глутамилтранспептидазы (GGT), глюкозы крови (GLU), общего билирубина (TBIL), общего холестерина (TC), общего белка (TP), мочевой кислоты (UA) в цельной крови человека, плазме или сыворотке крови. Затем могут быть получены рассчитанные значения альбумин-глобулинового коэффициента (A/G ratio), оценочной скорости клубочковой фильтрации (eGFR) и глобулинов (GLOB). Панель реагентов должна храниться при температуре 2～8°C. Срок хранения не менее 12 месяцев. В упаковке не менее 20 штук одноразовых реагентных дисков. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- Сатып алынатын медициналық бұйымдарға арналған көрсетудің кепілдендірілген тегін медициналық көмек және медициналық көмек жүйесінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мынадай талаптар қойылады:

К закупаемым медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

- болуы және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың Қазақстан Республикасында осы Кодекстің ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіппен денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган

наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения

- медициналық бұйымдар сақталады және тасымалданады сақталуы қамтамасыз етілетін жағдайларда олардың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын Ережелеріне сәйкес тасымалдау және сақтау медициналық бұйымдардың бекітілген денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- таңбалауды, тұтыну орамы мен нұсқаулықты медициналық бұйымдарды қолдану бойынша сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және белгіленген тәртіпке денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

- жарамдылық мерзімі медициналық бұйымдарды жеткізу күні өнім беруші тапсырыс берушіге құрайды:

срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

кемінде елу проценті көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жылдан кем емес);

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

кем дегенде он екі ай ішінде көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жыл және одан  да көп);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более)

5) медициналық бұйымдар өз сипаттамасында (жинақтау) сәйкес болуы тиіс сипаттамасы (жинақтау), қайта жабдықтауға) шақыруда немесе сатып алу;

медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

6) медициналық бұйымдар бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына аспауы тиіс шекті бағалар бойынша халықаралық непатентованному атауы және (немесе) саудалық атауы бекітілген тәртіпте, уәкілетті орган айқындаған денсаулық сақтау саласындағы реттеу қағидаларына сәйкес бағалардың медициналық бұйымдар шеңберінде тегін медициналық көмектің кепілді көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру.

медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Бас дәрігер			                          Ж. Маутова