**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың № 49 қорытынды хаттамасы (05.05.22 жылғы № 34 сатып алуды өткізу туралы хабарландыру) Петропавл қаласы Протокол итогов № 49 закупа способом запроса ценовых предложений (объявление о проведении закупа № 34 от 05.05.22 года) г. Петропавловск 16.05.2022 г.**

Ұйымдастырушы: "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Көпбейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК, СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы к-сі, 27, дәріхана тел (7152)515-669 Организатор: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова 27, аптека тел (7152)515-669

Сатып алынатын тауарлардың тіз

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Техникалықсипаттама**  **Тех описание** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Холодильник фармацевтический | Многопроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры;система принудительной циркуляции воздуха;дверь стеклянная с энергоберегающим покрытием и замком;дополнительные прозрачные двери полок,автоматическое поддержание температуры от заданной;отображение температуры на табло панели управления;отключение вентилятора при открывании двери,пластиковые контейнеры для фарм.препаратов-2шт Общий объем 400л. | 1 шт | 326500 | 326500 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 2 | Лигатор эндоскопический | Лигатор эндоскопический – применяемый для лечения варикозно-расширенных вен пищевода. Уникальная конструкция дистального колпачка, позволяет располагать лигатурные кольца за пределами торцевой оптики эндоскопа, что обеспечивает улучшенную визуализацию оперативного поля. 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 9,4 до 13 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 145 см, диаметр катетера 2,0 мм. | 5 шт | 135 000 | 675000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 3 | Клип-аппликатор эндоскопический | Клип-аппликатор эндоскопический ECO-CLIP, к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся, для канала 2,8 мм,  длиной 2300 мм, с предустановленной клипсой, максимальный диаметр захвата ткани 11 мм,  угол наклона зубчиков клипсы 90°. Возможность многократного открытия/закрытия инструмента, МРТ-совместимость клипсы. Комплект - 20 штук в упаковке. | 1 шт | 584 000 | 584000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 4 | Баллон-расширитель для дилатации | Баллон-расширитель для дилатации БИЛИАРНЫЙ трехшаговый, с рентгеноконтрастными метками, в комплекте с предустановленным рентгенконтрастным проводником (покрытый тефлоном) с атравматичным кончиком 10.5см, атравматичный силиконовый носик баллона, одноразовый, в стерильной упаковке, для .035 дюймового проводника, диаметр баллона 12,0/13,5/15,0 мм, длина баллона 30 мм, диаметр тефлонового катетера 7 Fr, длина катетера 200, для канала 2,8 мм | 3 шт | 198 000 | 594000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 5 | Баллон-расширитель | Баллон-расширитель, трехпросветный баллон для экстракции камней, общая L=200сm, Øсдутого баллона=2,6мм, Ø надутого баллона=9/13/16,0мм, катетер=CH. 7 , для проводника=.035inch, с контрастными метками, не содержит латекс | 3 шт | 154 000 | 462000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |
| 6 | Чрескожный эндоскопический гастростомический набор размер 24 Fr | Чрескожный эндоскопический гастростомический набор размер 24 Fr | 5 шт | 63900 | 319500 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 60 күн Поставка после подписания договора,60 дней |
| 7 | Набор аккумуляторных батарей для НДА «Fabius» | Набор аккумуляторных батарей для НДА «Fabius» | 2 компл | 167400 | 334800 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека)) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, 70 күн Поставка после подписания договора,70 дней |
| 8 | Большой дыхательный респираторный мешок BVM | Объем 2л. Маска,трубка О2.Одноразовый,не протекает и не содержит латекса,эластичный материал,одноручное управление,клапан сброса давления | 10 шт | 15600 | 156000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы)СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу Поставка после подписания договора,по заявке Заказчика |

1. Холодильник фармацевтический

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО Гелика | 315690 | 315690 | 12.05.22 8-30 |

2. Лигатор эндоскопический

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО ФармГранд | 134900 | 674500 | 10.05.22 9-50 |

3. Клип-аппликатор эндоскопический

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО ФармГранд | 584000 | 584000 | 10.05.22 9-50 |

4. Баллон-расширитель для дилатации БИЛИАРНЫЙ трехшаговый

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО ФармГранд | 198000 | 594000 | 10.05.22 9-50 |

5. Баллон-расширитель, трехпросветный

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО ФармГранд | 154000 | 462000 | 10.05.22 9-50 |

6. Чрескожный эндоскопический гастростомический набор размер 24 Fr

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО Гелика | 63900 | 319500 | 12.05.22 8-30 |

7. Набор аккумуляторных батарей для НДА «Fabius»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО «Med-M» | 165000 | 330000 | 13.05.22 10-05 |

8. Большой дыхательный респираторный мешок BVM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті жеткізушінің атауы Наименование потенциального поставщика | Бірлік бағасы (теңге) Цена за единицу  (тенге) | Баға ұсынысының сомасы конверт ашылған күн мен уақытқа дейін ұсынылған  ( теңге) Cумма ценового предложения представленного до даты и времени вскрытия  ( тенге) | Баға ұсынысы ұсынылған уақыты Время предоставления ценового предложения |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ТОО «Med-M» | 15000 | 150000 | 13.05.22 10-05 |

ТОО «Med-M», ТОО Гелика, ТОО ФармГранд әлеуетті өнім берушілері ҚР Үкіметінің 04.06.2021 ж. № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және Потенциальные поставщики ТОО «Med-M», ТОО Гелика, ТОО ФармГранд соответствуют требованиям, предусмотренными главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства РК от 04.06.2021г № 375

Бағалық ұсыныстары бар конверттерді ашу процедурасына қатысқан әлеуетті жеткізушілер туралы ақпарат.

Сведения о потенциальных поставщиках, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті өнім берушінің атауы Наименование потенциального поставщика |
| 1 | ------- |

Қорытындылар:

Итоги:

Сатып алудың жеңімпазын келесі әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын сұрату арқылы танылды

Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующих потенциальных поставщиков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Әлеуетті  Жеткізушінің атауы  Наименование потенциального  поставщика | № лота | Жеткізушілердің мекенжайлары Адреса поставщиков |
| 1 | ТОО Гелика | 1,6 | РК, г. Петропавловск, ул. Маяковского,95 |
| 2 | ТОО ФармГранд | 2,3,4,5 | РК,г.Нур-Султан,ул.Т.Шевченко,д10/1 оф1 |
| 3 | ТОО «Med-M» | 7,8 | РК,СКО, г.Петропавловск, ул. Валиханова ,7-34 |

Ережелерге сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін Жеңімпазға сатып алу туралы келісімшарт

(5 күнтізбелік күн ішінде) жіберіледі

Победителю будет направлен договор о закупе (в течение пяти календарных дней) после предоставления документов

подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, в соответствии с Правилами