2023 жылғы 21 қарашадағы № 54 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру сатып алуды ұйымдастырушы: СҚО, Петропавл қ., к-сі мекен-жайы бойынша орналасқан "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "көпсалалы қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы 27 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі ,тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары негізінде 2024 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 қаулысымен бекітілген" фармацевтикалық қызметтер көрсету және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы "(бұдан әрі – ереже)"қағидалардың" 3-тарауында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға рұқсат етіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылатын тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) 2023 жылғы 28 қарашадағы сағат 12.00-ге дейін. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69

Конверттерді ашу және қорытындылау 2023 жылғы 28 қарашадағы сағат 14.00-де дәріханада СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 мекенжайы бойынша 1 қабат (перзентхана ғимараты).                                                                                                                                                                                 Қорытындылар хаттамасы конверттер ашылған күннен бастап 10 күн ішінде интернет-ресурста орналастырылатын болады                                                                                                                                                            Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 54 от 21 ноября 2023 года                                                                                                                                                                                                                   Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2024 год ,                       на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 3 «Правил»)  28 ноября 2023 года до 12 ч. 00 мин. в Аптеке 1 этаж (здание бывшего  род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27. Контактный телефон 8(7152) 51-56-69

Вскрытие конвертов и подведение итогов  28 ноября 2023 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов

| № | Сатыпалудыңатауы Наименование закупа | Сипаттамасы Характеристика | Сатыпалукөлемі Объем закупа | Бағы Цена | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | Жеткізуорны Место поставки | Жеткізуорны Сроки и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд 2 (Эпидуральный датчик под расширенную трепанацию 25х10 мм) | Материал Полиуретан Объем заполнения От 0,05 до 0,1 сс Диаметр трубки не более 2 мм Длина не менее 1500 мм Диаметр входного отверстия Диаметр воздушного мешка 10 мм Диаметр входного отверстия 25 мм Двойная стерильная упаковка, одноразовое применение | 5 шт | 285 000 | 1425000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің қоймасына дейін 45-90 күн жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейді Поставка после подписания договора, 45-90 дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 2 | Зонд 3XL (Интравентрикулярный датчик с возможностью дренирования цереброспинальной жидкости (3.0 мм)) | Материал Полиуретан Объем заполнения От 0,05 до 0,1 сс Диаметр трубки не более 2,3 мм Внутренний диаметр дренажа не менее 3 мм Длина двойного люмена не менее 130 мм Длина одинарного люмена (дренаж) не менее 150 мм Длина одинарного люмена (воздушная система) не менее 1370 мм Маркировка глубины не менее 50 мм Длительность использования не менее 30 дней Двойная стерильная упаковка, одноразовое применение | 5 шт | 397 000 | 1985000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің қоймасына дейін 45-90 күн жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейді Поставка после подписания договора, 45-90 дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 3 | Универсальные запирающиеся дренажные катетеры Resolve с маркерной меткой Размер катетера 10F; | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15,25, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | 50 шт | 62750 | 3137500 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 15 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 4 | Универсальные запирающиеся дренажные катетеры Resolve с маркерной меткой Размер катетера 8,5F; | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15,25, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | 50 шт | 62750 | 3137500 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 15 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 5 | Универсальные запирающиеся дренажные катетеры Resolve с маркерной меткой Размер катетера 14F;. | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15,25, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | 50 шт | 62750 | 3137500 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 15 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 6 | Урослинг Эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин «Урослинг» с петлями размером (мм): (11+-2)х(300+-10),(11+-2)х(500+-10) | Цвет белый Толщина 0,5 мм Объемная пористость 72% Поверхностная плотность 60 г/м2 | 30 шт | 192000 | 5760000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 5 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 7 | Стерильный имплантTILENE Strip Материал полипропилен Поверхность титаносодержащее покрытие Размер пор 1 мм | Цвет белый Размер 6х40 Удельный вес 35 гр/м2 легкая | 5 шт | 198850 | 994250 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 5 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 8 | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 15*15см | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 15*15см | 55 шт | 16620 | 914100 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 5 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 9 | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 30*30см | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 30*30см | 5 шт | 44930 | 224650 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 5 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 10 | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 6*11см | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 6*11см | 20 шт | 7980 | 159600 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 5 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 11 | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 15*10см | Эндопротез-сетка из полипропеленовых мононитей стандарт 15*10см | 20 шт | 16050 | 321000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 күн ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора, по заявке заказчика в течении 5 дней дней Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |