2023 жылғы 11 желтоқсандағы № 58 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру сатып алуды ұйымдастырушы: СҚО, Петропавл қ., к-сі мекен-жайы бойынша орналасқан "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "көпсалалы қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы 27 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі ,тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары негізінде 2024 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 қаулысымен бекітілген" фармацевтикалық қызметтер көрсету және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы "(бұдан әрі – ереже)"қағидалардың" 3-тарауында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға рұқсат етіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылатын тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) 2023 жылғы 19 желтоқсан сағат 12.00-ге дейін. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69

Конверттерді ашу және қорытындылау 2023 жылғы 19 желтоқсан сағат 14.00-де дәріханада СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27 мекенжайы бойынша 1 қабат (перзентхана ғимараты).                                                                                                                                                                                 Қорытындылар хаттамасы конверттер ашылған күннен бастап 10 күн ішінде интернет-ресурста орналастырылатын болады                                                                                                                                                            Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 58 от 11 декабря 2023 года                                                                                                                                                                                                                   Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2024 год ,                       на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 3 «Правил»)  19 декабря 2023 года до 12 ч. 00 мин. в Аптеке 1 этаж (здание бывшего  род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27. Контактный телефон 8(7152) 51-56-69

Вскрытие конвертов и подведение итогов  19 декабря 2023 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов

| № | Сатыпалудыңатауы Наименование закупа | Техникалықсипаттама Тех описание | Сатыпалукөлемі Объем закупа | Бағы Цена | Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге) | Жеткізуорны Место поставки | Жеткізуорны Сроки и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2/0, метрический размер 3, длина нити 75 см, игла атравматическая 35 мм | 1000 шт | 890 | 890000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 2 | Синтетический рассасывающийсяхирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2/0, метрический размер 3, длина нити 75 см, игла атравматическая 45 мм | 1500 шт | 890 | 1335000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 3 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2/0, метрический размер 3, длина нити 75 см, игла атравматическая 40 мм | 1000 шт | 890 | 890000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 4 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2/0, метрический размер 3, длина нити 75 см, игла атравматическая 30 мм | 2500 шт | 890 | 2225000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 5 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2/0, метрический размер 3, длина нити 75 см, игла атравматическая 20 мм | 500 шт | 780 | 390000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 6 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 3/0, метрический размер 2, длина нити 75 см, игла атравматическая 20 мм | 500 шт | 780 | 390000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 7 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2, метрический размер 5, длина нити 75 см, игла атравматическая 45 мм | 2000 шт | 910 | 1820000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 8 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2, метрический размер 5, длина нити 75 см, игла атравматическая 35 мм | 2000 шт | 910 | 1820000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 9 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 1, метрический размер 4, длина нити 75 см, игла атравматическая 35 мм | 2000 шт | 890 | 1780000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 10 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 1, метрический размер 4, длина нити 75 см, игла атравматическая 40 мм | 2000 шт | 890 | 1780000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 11 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 1, метрический размер 4, длина нити 75 см, игла атравматическая 45 мм | 2000 шт | 890 | 1780000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 12 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал - Полигликолид | Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2, метрический размер 5, длина нити 75 см, игла атравматическая 50 мм | 2000 шт | 910 | 1820000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 13 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 2/0, метрический размер 3, длина нити 90 см, игла атравматическая 25 мм | 200 шт | 1500 | 300000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 14 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 3/0, метрический размер 2, длина нити 90 см, игла атравматическая 30 мм | 200 шт | 1500 | 300000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 15 | Синтетический рассасывающийся хирургический шовный материал | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) USP 4/0, метрический размер 1,5, длина нити 75 см, игла атравматическая 26 мм | 200 шт | 1500 | 300000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 16 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал - Лавсан | Нерассасывающийся плетеный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях. Рекомендованы для ушивания апоневроза, кожи, подкожной клетчатки, мышц, фасций, слизистых оболочек, сухожилий, сосудов, а также в качестве лигатурных материалов. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Метод стерилизации: радиационный (R) . USP 3-4, метрический размер 6, длина нити 10 м, без иглы. | 200 шт | 650 | 130000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 17 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал - Лавсан | Нерассасывающийся плетеный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях. Рекомендованы для ушивания апоневроза, кожи, подкожной клетчатки, мышц, фасций, слизистых оболочек, сухожилий, сосудов, а также в качестве лигатурных материалов. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Метод стерилизации: радиационный (R) .USP 2, метрический размер 5, длина нити 10 м, без иглы. | 200 шт | 650 | 130000 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 18 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал - Капрон | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R) Форма выпуска: Шовная нить в безигольномисполнении USP 2, метрический размер 5, длина нити 10 м, без иглы. | 50 шт | 550 | 27500 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |
| 19 | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал - Капрон | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R) Форма выпуска: Шовная нить в безигольномисполнении USP 1, метрический размер 4, длина нити 10 м, без иглы. | 50 шт | 550 | 27500 | СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамедрахимов атындағы көше 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кесте бойынша жеткізу Поставка после подписания договора,по графику по заявке Заказчика |