**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 2023 жылғы 1 наурыз № 23** сатып алуды ұйымдастырушы: СҚО, Петропавл қ., к-сі мекен-жайы бойынша орналасқан "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "көпсалалы қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК. Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы 27 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі ,тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары негізінде 2023 жылға арналған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды. бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген" фармацевтикалық қызметтер көрсету және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы "(бұдан әрі – ереже)"қағидалардың" 3-тарауында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға рұқсат етіледі.

Конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі (баға ұсынысы және ұсынылатын тауарлардың "Ереженің" 4-тарауының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар) **2023 жылғы 9 наурыз сағат 12.00-ге дейін. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27**. Байланыс телефоны 8(7152) 51-56-69

Конверттерді ашу және қорытындылау **2023 жылғы 9 наурыз 14 сағат 00 минутта дәріханада 1 қабат (род ғимараты. мекен-жайы: СҚО, Петропавл қ., Тауфик Мұхамед-Рахимов атындағы көшесі, 27.**

Қорытындылар хаттамасы конверттер ашылған күннен бастап 10 күн ішінде интернет-ресурста орналастырылатын болады **Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 23 от 1 марта 2023 года Организатор закупа: КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»** находящеяся по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27,** объявляет о **проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2023 год** ,на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила) К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл 3 «Правил».

Окончательный срок предоставления конвертов (ценовое предложение и документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главой 4 «Правил») **9 марта 2023 года** до 12 ч. 00 мин. **в** **Аптеке 1 этаж (здание бывшего род. дома**) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.** Контактный телефон **8(7152) 51-56-69**

Вскрытие конвертов и подведение итогов **9 марта 2023 года в 14 ч. 00 мин в Аптеке** 1 этаж (здание род. дома) по адресу: СКО, г. Петропавловск**, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова, 27.**

Протокол итогов будет размещен на интернет-ресурсе **в течение 10 дней** со дня вскрытия конвертов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатыпалудыңатауы Наименование закупа** | **Сипаттамасы Характеристика** | **Сатыпалукөлемі Объем закупа** | **Бағы**  **Цена** | **Сатып алуға бөлінген сома (теңге) Сумма выделенная для закупа (тенге)** | **Жеткізуорны Место поставки** | **Жеткізуорны**  **Сроки и условия поставки** |
| 1 | Атропина сульфат 0,1% 1,0 № 10 | Раствор для инъекций | 120 уп | 502 | 60240 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 2 | Диклофенак 75 мг/3 мл | Раствор для в/в и в/м введения | 2000 амп | 24,30 | 48600 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 3 | Повидон йод 10 % 100 мл | Раствор для наружного применения | 300 фл | 579,70 | 173910 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 4 | Шприцы A-line с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл (100 шт в упаковке) к анализатору электролитов Audicom AC9801 | Шприцы A-lineс лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный литий-гепарин. Упакованы индивидуально, стерильны.  Объём:3мл.  Объём антикоагулянта: 25МЕсухой сбалансированный по электролитам литий-гепарина.  Материал: Пластик высокой плотности с пониженной проницаемостью для газов. Это специальный пластик, разработанный исключительно для КЩС анализов.  Количество в упаковке: 100 шт. Условия хранения: +2оС- + 30оС  для изоляции от соприкосновения с воздухом. Знаки СЕ и стерильности на упаковке и коробке, стерилизованы гамма-лучами упаковке: шприц, крышка для изоляции от соприкосновения с воздухом. | 120 уп | 50000 | 6000000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 5 | Missionреагентные тест-полоски для анализа мочи 11A(150 тестов в упаковке) (11 параметров: ACS, GLU, BIL, KET, SG, BLO, PH, PRO, URO, NIT, LEU) | Missionреагентные тест-полоски для анализа мочи 11A(150 тестов в упаковке) (11 параметров: ACS, GLU, BIL, KET, SG, BLO, PH, PRO, URO, NIT, LEU) | 80 туб | 19500 | 1560000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 6 | Контрольная жидкость во флаконе Mission | Контрольная жидкость во флаконе Mission | 2 наб | 5500 | 11000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 7 | Реагент A калибровочный/A calibration reagent | Реагент A калибровочный/A calibration reagent | 50 фл | 53 000 | 2650000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 8 | Реагент B стандартный/B standart reagent | Реагент B стандартный/B standart reagent | 20 фл | 49 000 | 980000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 9 | Реагент активации электродов/Electrode activation reagent | Реагентактивацииэлектродов/Electrode  activation reagent | 15 фл | 28 000 | 420000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 10 | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent | Реагент депротеинизации электродов/Electrode  deproteinizationreagent | 15 фл | 28 000 | 420000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 11 | i-SmartQC - i-Smart контроль качества (1уровень) | i-SmartQC - i-Smart контроль качества (1уровень) | 4 уп | 10000 | 40000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 12 | i-SmartQC - i-Smart контроль качества (2уровень) | i-SmartQC - i-Smart контроль качества (2уровень) | 4 уп | 10000 | 40000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 13 | i-SmartQC - i-Smart контроль качества (3 уровень) | i-SmartQC - i-Smart контроль качества (3 уровень) | 4 уп | 10000 | 40000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 14 | Контрольные материалы анализатора Getein 1100 | Контроль cTnI уровень 1/2/3 | 4 уп | 50000 | 200000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 15 | Контрольные материалы анализатора Getein 1100 | Контроль PCT уровень 1/2/3 | 4 уп | 63000 | 252000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 16 | Контрольные материалы анализатора Getein 1100 | Контроль D-Dimer уровень 1/2/3 | 4 уп | 45000 | 180000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 17 | Контрольные материалы анализатора Getein 1100 | Контроль HCG+B уровень 1/2/3 | 4 уп | 45000 | 180000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 18 | Тест на анализатор анализатор Getein 1100 | Тест набор для определения бета-субъединиц хорионического гонадотропина человека (HCG+B) | 30 уп | 65000 | 1950000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 19 | Тест на анализатор анализатор Getein 1100 | Тест набор для определения тропонина I (cTnI) | 40 уп | 65000 | 2600000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 20 | Тест на анализатор анализатор Getein 1100 | Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) | 37 уп | 75000 | 2775000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |
| 21 | Тест полоски диагностические для проведения анализа мочи Urine RS модельН10 № 100 | Тест полоски диагностические для проведения анализа мочи Urine RS модельН10 № 100 | 150 туб | 16000 | 2400000 | СҚО, Петропавл қ., Мухамедрахимов атындағы к-сі, 27 (дәріхана қоймасы СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Тауфика МухамедРахимова 27 (склад аптека) | Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу, тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу (қойма-дәріхана), тасымалдау және жеткізу шығындары құнға қосылады және жеткізуші төлейдіПоставка после подписания договора,по письменной заявке Заказчика Поставка до склада Заказчика (склад-аптка),расходы на транспортировку и доставку включены в стоимость и оплачиваются Поставщиком |